ゴア®TAG® 胸部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステム(TBE)　操作上のチェックポイント

操　作

1. CT読影及び正確なサイジング								□

2. 適応に則った症例選択と、ケースプランニング（デバイスの組み合わせ）			□

3. アクセスルートの選択・必要に応じた事前処置（Conduit)				□

4. デバイス留置位置及びデバイスサイズ選択の為の造影					□

5. 20,22,24,26Frシースの準備							□

6. シース挿入時の確認（ガイドワーヤーの挿入状態やマーカーの位置確認）			□

7. 分枝血管へのアクセス								□

8. デバイスの準備（フラッシュ、メインワイヤー、サイドブランチワイヤー）			□

10. デバイスの挿入時の注意事項								□

11. 留置位置の確認（必要に応じたC-ARMの操作）・造影				□

12. ２本のワイヤーのねじれの確認、解除							□

13. メインデバイスのディプロイメント								□

14. カテーテルの除去									□

15.　サイドブランチの挙上、位置調整							□

16. サイドブランチのディプロイメント								□

17. カテーテルの除去									□

18. 必要に応じて、追加デバイスの準備							□

19. デバイス留意位置及びオーバーラップ長さの確認						□

20. 必要に応じて、ゴアトリローブバルーンの挿入及びタッチアップ（順序など及び60°回転）	□

21. サイドブランチへのバルーンの挿入及びタッチアップ						□

22. バルーンの抜去、抵抗時の処理							□

23. 最終造影の実施									□

24. アクセスルートの造影、問題の有無の確認						□